| ULP_2020_12W |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 71 | 50 | 41 | 49 | 47 | 38 | 33 | 33 |
| 0,80 | 82 | 61 | 52 | 60 | 56 | 47 | 43 | 42 |
| 1,00 | 90 | 70 | 60 | 68 | 63 | 54 | 49 | 49 |
| 1,25 | 97 | 79 | 68 | 76 | 70 | 62 | 57 | 56 |
| 1,50 | 103 | 87 | 75 | 83 | 76 | 68 | 63 | 62 |
| 2,00 | 111 | 97 | 85 | 92 | 82 | 75 | 70 | 69 |
| 2,50 | 113 | 102 | 88 | 96 | 86 | 78 | 75 | 73 |
| 3,00 | 118 | 107 | 93 | 101 | 90 | 82 | 80 | 78 |
| 5,00 | 125 | 117 | 102 | 110 | 96 | 91 | 88 | 86 |
| ULP_3030_18W |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 67 | 47 | 38 | 45 | 44 | 35 | 30 | 29 |
| 0,80 | 78 | 58 | 49 | 56 | 53 | 44 | 40 | 38 |
| 1,00 | 86 | 67 | 57 | 64 | 61 | 52 | 47 | 45 |
| 1,25 | 93 | 76 | 65 | 72 | 67 | 59 | 54 | 52 |
| 1,50 | 100 | 85 | 73 | 80 | 73 | 66 | 61 | 58 |
| 2,00 | 107 | 94 | 82 | 88 | 79 | 73 | 68 | 66 |
| 2,50 | 110 | 100 | 86 | 93 | 83 | 76 | 73 | 70 |
| 3,00 | 115 | 105 | 91 | 98 | 87 | 79 | 77 | 74 |
| 5,00 | 122 | 116 | 100 | 107 | 94 | 89 | 86 | 82 |

| ULP_3060_36W |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 70 | 50 | 41 | 48 | 46 | 38 | 33 | 31 |
| 0,80 | 81 | 61 | 52 | 59 | 56 | 47 | 42 | 41 |
| 1,00 | 89 | 70 | 60 | 67 | 63 | 54 | 49 | 47 |
| 1,25 | 95 | 78 | 67 | 74 | 70 | 62 | 56 | 54 |
| 1,50 | 102 | 87 | 75 | 82 | 76 | 68 | 63 | 61 |
| 2,00 | 109 | 96 | 84 | 90 | 81 | 75 | 70 | 68 |
| 2,50 | 112 | 102 | 88 | 95 | 85 | 78 | 75 | 72 |
| 3,00 | 117 | 107 | 93 | 100 | 89 | 81 | 79 | 76 |
| 5,00 | 124 | 117 | 102 | 109 | 96 | 91 | 88 | 84 |

| ULP_6060_36W |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 70 | 50 | 41 | 48 | 47 | 38 | 33 | 31 |
| 0,80 | 81 | 61 | 52 | 59 | 56 | 47 | 42 | 41 |
| 1,00 | 89 | 70 | 60 | 67 | 63 | 54 | 49 | 48 |
| 1,25 | 96 | 79 | 68 | 75 | 70 | 62 | 57 | 55 |
| 1,50 | 102 | 87 | 75 | 82 | 76 | 68 | 63 | 61 |
| 2,00 | 110 | 97 | 85 | 91 | 82 | 75 | 70 | 68 |
| 2,50 | 112 | 102 | 88 | 95 | 86 | 78 | 75 | 72 |
| 3,00 | 117 | 107 | 93 | 100 | 90 | 82 | 80 | 77 |
| 5,00 | 124 | 117 | 102 | 109 | 96 | 91 | 88 | 85 |

| ULP_R120_6W |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 73 | 53 | 44 | 51 | 49 | 42 | 37 | 34 |
| 0,80 | 83 | 63 | 54 | 61 | 58 | 50 | 46 | 44 |
| 1,00 | 91 | 72 | 62 | 69 | 65 | 57 | 53 | 51 |
| 1,25 | 98 | 81 | 70 | 77 | 72 | 65 | 61 | 57 |
| 1,50 | 105 | 90 | 78 | 85 | 78 | 71 | 67 | 64 |
| 2,00 | 112 | 99 | 87 | 93 | 85 | 78 | 73 | 71 |
| 2,50 | 114 | 104 | 90 | 97 | 88 | 81 | 77 | 75 |
| 3,00 | 119 | 109 | 95 | 102 | 92 | 84 | 83 | 79 |
| 5,00 | 126 | 119 | 104 | 111 | 98 | 93 | 90 | 87 |

| ULP_R180_10W |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 71 | 51 | 42 | 49 | 47 | 39 | 34 | 33 |
| 0,80 | 82 | 62 | 53 | 60 | 57 | 48 | 44 | 42 |
| 1,00 | 90 | 71 | 61 | 68 | 64 | 55 | 50 | 49 |
| 1,25 | 97 | 80 | 69 | 76 | 71 | 63 | 58 | 56 |
| 1,50 | 103 | 88 | 76 | 83 | 77 | 69 | 64 | 62 |
| 2,00 | 110 | 97 | 85 | 91 | 82 | 76 | 71 | 69 |
| 2,50 | 113 | 103 | 89 | 96 | 86 | 79 | 76 | 73 |
| 3,00 | 117 | 107 | 93 | 100 | 90 | 82 | 80 | 77 |
| 5,00 | 125 | 118 | 103 | 110 | 96 | 92 | 88 | 85 |

| ULP_R240_18W |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 72 | 52 | 43 | 50 | 49 | 40 | 35 | 34 |
| 0,80 | 83 | 63 | 54 | 61 | 58 | 49 | 45 | 43 |
| 1,00 | 91 | 72 | 62 | 69 | 65 | 57 | 52 | 50 |
| 1,25 | 98 | 81 | 70 | 77 | 72 | 64 | 59 | 57 |
| 1,50 | 105 | 90 | 78 | 85 | 78 | 71 | 64 | 63 |
| 2,00 | 112 | 99 | 87 | 93 | 84 | 78 | 73 | 71 |
| 2,50 | 115 | 105 | 91 | 98 | 88 | 81 | 77 | 75 |
| 3,00 | 119 | 109 | 95 | 102 | 92 | 84 | 82 | 79 |
| 5,00 | 126 | 119 | 104 | 111 | 98 | 94 | 90 | 87 |