| ULM-S65A-8W/NW L6030-8 (4200k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 97 | 83 | 77 | 81 | 78 | 72 | 68 | 67 |
| 0,80 | 105 | 92 | 85 | 90 | 85 | 80 | 76 | 76 |
| 1,00 | 112 | 100 | 93 | 97 | 91 | 85 | 82 | 81 |
| 1,25 | 117 | 106 | 98 | 103 | 96 | 91 | 88 | 85 |
| 1,50 | 122 | 113 | 105 | 108 | 100 | 95 | 92 | 89 |
| 2,00 | 128 | 120 | 110 | 115 | 103 | 100 | 96 | 94 |
| 2,50 | 130 | 123 | 112 | 117 | 105 | 101 | 99 | 96 |
| 3,00 | 132 | 126 | 115 | 120 | 108 | 103 | 101 | 98 |
| 5,00 | 139 | 135 | 122 | 127 | 111 | 108 | 105 | 102 |

| ULB-M06A-33W/NW L4230-33 (4000k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 129 | 115 | 109 | 113 | 108 | 107 | 104 | 104 |
| 0,80 | 131 | 118 | 111 | 116 | 110 | 108 | 106 | 106 |
| 1,00 | 134 | 122 | 115 | 119 | 112 | 110 | 107 | 107 |
| 1,25 | 136 | 125 | 117 | 122 | 114 | 111 | 110 | 107 |
| 1,50 | 138 | 129 | 121 | 124 | 115 | 113 | 111 | 108 |
| 2,00 | 142 | 134 | 124 | 129 | 115 | 114 | 112 | 109 |
| 2,50 | 142 | 135 | 124 | 129 | 116 | 114 | 112 | 109 |
| 3,00 | 142 | 136 | 125 | 130 | 118 | 115 | 113 | 110 |
| 5,00 | 147 | 143 | 130 | 135 | 117 | 116 | 114 | 111 |

| ULB-M06A-23W/NW L4230-23 (4000k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 109 | 95 | 89 | 93 | 89 | 87 | 85 | 85 |
| 0,80 | 110 | 97 | 90 | 95 | 90 | 89 | 87 | 87 |
| 1,00 | 113 | 101 | 94 | 98 | 92 | 90 | 88 | 87 |
| 1,25 | 114 | 103 | 95 | 100 | 93 | 91 | 90 | 88 |
| 1,50 | 116 | 107 | 99 | 102 | 94 | 93 | 91 | 89 |
| 2,00 | 119 | 111 | 101 | 106 | 95 | 94 | 92 | 90 |
| 2,50 | 119 | 112 | 101 | 106 | 95 | 94 | 92 | 90 |
| 3,00 | 119 | 113 | 102 | 107 | 97 | 94 | 93 | 91 |
| 5,00 | 123 | 119 | 106 | 111 | 97 | 96 | 94 | 91 |

| ULB-M05D-30W/NW L3750-30 (4200k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 93 | 79 | 73 | 77 | 74 | 68 | 64 | 63 |
| 0,80 | 101 | 88 | 81 | 86 | 82 | 76 | 73 | 72 |
| 1,00 | 108 | 96 | 89 | 93 | 87 | 82 | 78 | 77 |
| 1,25 | 113 | 102 | 94 | 99 | 93 | 87 | 84 | 82 |
| 1,50 | 118 | 109 | 101 | 104 | 96 | 92 | 89 | 86 |
| 2,00 | 124 | 116 | 106 | 111 | 100 | 96 | 93 | 90 |
| 2,50 | 126 | 119 | 108 | 113 | 102 | 98 | 95 | 92 |
| 3,00 | 128 | 122 | 111 | 116 | 105 | 100 | 98 | 95 |
| 5,00 | 135 | 131 | 118 | 123 | 108 | 105 | 102 | 99 |

| ULB-M05C-20W/NW L3740-20 (4200k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 88 | 74 | 68 | 72 | 69 | 64 | 61 | 60 |
| 0,80 | 95 | 82 | 75 | 80 | 76 | 71 | 68 | 67 |
| 1,00 | 101 | 89 | 82 | 86 | 81 | 76 | 73 | 72 |
| 1,25 | 105 | 94 | 86 | 91 | 85 | 80 | 78 | 76 |
| 1,50 | 110 | 101 | 93 | 96 | 89 | 84 | 82 | 79 |
| 2,00 | 115 | 107 | 97 | 102 | 91 | 88 | 85 | 83 |
| 2,50 | 117 | 110 | 99 | 104 | 93 | 90 | 87 | 85 |
| 3,00 | 118 | 112 | 101 | 106 | 96 | 91 | 90 | 87 |
| 5,00 | 124 | 120 | 107 | 112 | 98 | 96 | 94 | 90 |

| ULB-M05A-10W/NW L3730-10 (4200k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 90 | 76 | 70 | 74 | 71 | 66 | 62 | 62 |
| 0,80 | 98 | 85 | 78 | 83 | 78 | 73 | 70 | 69 |
| 1,00 | 103 | 91 | 84 | 88 | 83 | 78 | 75 | 74 |
| 1,25 | 108 | 97 | 89 | 94 | 88 | 83 | 81 | 78 |
| 1,50 | 113 | 104 | 96 | 99 | 92 | 87 | 85 | 82 |
| 2,00 | 118 | 110 | 100 | 105 | 95 | 91 | 88 | 86 |
| 2,50 | 120 | 113 | 102 | 107 | 97 | 93 | 90 | 88 |
| 3,00 | 122 | 116 | 105 | 110 | 99 | 94 | 93 | 90 |
| 5,00 | 128 | 124 | 111 | 116 | 102 | 99 | 97 | 93 |

| ULB-M04A-33W/NW L3630-33 (4000k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 119 | 105 | 99 | 103 | 98 | 96 | 93 | 93 |
| 0,80 | 121 | 108 | 101 | 106 | 101 | 99 | 96 | 96 |
| 1,00 | 125 | 113 | 106 | 110 | 103 | 101 | 98 | 98 |
| 1,25 | 127 | 116 | 108 | 113 | 105 | 102 | 101 | 99 |
| 1,50 | 129 | 120 | 112 | 115 | 106 | 104 | 102 | 100 |
| 2,00 | 133 | 125 | 115 | 120 | 107 | 106 | 103 | 101 |
| 2,50 | 133 | 126 | 115 | 120 | 108 | 106 | 104 | 102 |
| 3,00 | 133 | 127 | 116 | 121 | 110 | 107 | 105 | 102 |
| 5,00 | 138 | 134 | 121 | 126 | 110 | 109 | 107 | 103 |

| ULB-M04A-33W/WW L3630-33 (3000k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 119 | 105 | 99 | 103 | 98 | 96 | 93 | 93 |
| 0,80 | 121 | 108 | 101 | 106 | 101 | 99 | 96 | 96 |
| 1,00 | 125 | 113 | 106 | 110 | 103 | 101 | 98 | 98 |
| 1,25 | 127 | 116 | 108 | 113 | 105 | 102 | 101 | 99 |
| 1,50 | 129 | 120 | 112 | 115 | 106 | 104 | 102 | 100 |
| 2,00 | 133 | 125 | 115 | 120 | 107 | 106 | 103 | 101 |
| 2,50 | 133 | 126 | 115 | 120 | 108 | 106 | 104 | 102 |
| 3,00 | 133 | 127 | 116 | 121 | 110 | 107 | 105 | 102 |
| 5,00 | 138 | 134 | 121 | 126 | 110 | 109 | 107 | 103 |

| ULB-M03A-40W/NW l3430-40 (4200k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 109 | 95 | 89 | 93 | 89 | 86 | 82 | 82 |
| 0,80 | 114 | 101 | 94 | 99 | 94 | 90 | 88 | 87 |
| 1,00 | 119 | 107 | 100 | 104 | 98 | 94 | 91 | 90 |
| 1,25 | 122 | 111 | 103 | 108 | 101 | 97 | 95 | 93 |
| 1,50 | 126 | 117 | 109 | 112 | 103 | 100 | 98 | 95 |
| 2,00 | 130 | 122 | 112 | 117 | 105 | 103 | 100 | 97 |
| 2,50 | 132 | 125 | 114 | 119 | 107 | 104 | 101 | 99 |
| 3,00 | 132 | 126 | 115 | 120 | 109 | 105 | 103 | 100 |
| 5,00 | 138 | 134 | 121 | 126 | 110 | 108 | 106 | 102 |

| ULB-M03A-40W/WW l3430-40 (3000k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 109 | 95 | 89 | 93 | 89 | 86 | 82 | 82 |
| 0,80 | 114 | 101 | 94 | 99 | 94 | 90 | 88 | 87 |
| 1,00 | 119 | 107 | 100 | 104 | 98 | 94 | 91 | 90 |
| 1,25 | 122 | 111 | 103 | 108 | 101 | 97 | 95 | 93 |
| 1,50 | 126 | 117 | 109 | 112 | 103 | 100 | 98 | 95 |
| 2,00 | 130 | 122 | 112 | 117 | 105 | 103 | 100 | 97 |
| 2,50 | 132 | 125 | 114 | 119 | 107 | 104 | 101 | 99 |
| 3,00 | 132 | 126 | 115 | 120 | 109 | 105 | 103 | 100 |
| 5,00 | 138 | 134 | 121 | 126 | 110 | 108 | 106 | 102 |

| ULB-M03A-33W/NW L3430-33 (4200k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 110 | 96 | 90 | 94 | 90 | 87 | 83 | 83 |
| 0,80 | 114 | 101 | 94 | 99 | 94 | 91 | 88 | 88 |
| 1,00 | 118 | 106 | 99 | 103 | 97 | 94 | 91 | 90 |
| 1,25 | 121 | 110 | 102 | 107 | 100 | 96 | 95 | 93 |
| 1,50 | 124 | 115 | 107 | 110 | 102 | 99 | 97 | 94 |
| 2,00 | 128 | 120 | 110 | 115 | 103 | 102 | 99 | 97 |
| 2,50 | 129 | 122 | 111 | 116 | 105 | 102 | 100 | 97 |
| 3,00 | 130 | 124 | 113 | 118 | 107 | 103 | 102 | 99 |
| 5,00 | 135 | 131 | 118 | 123 | 107 | 106 | 104 | 100 |

| ULB-M03A-33W/WW L3430-33 (3000k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 110 | 96 | 90 | 94 | 90 | 87 | 83 | 83 |
| 0,80 | 114 | 101 | 94 | 99 | 94 | 91 | 88 | 88 |
| 1,00 | 118 | 106 | 99 | 103 | 97 | 94 | 91 | 90 |
| 1,25 | 121 | 110 | 102 | 107 | 100 | 96 | 95 | 93 |
| 1,50 | 124 | 115 | 107 | 110 | 102 | 99 | 97 | 94 |
| 2,00 | 128 | 120 | 110 | 115 | 103 | 102 | 99 | 97 |
| 2,50 | 129 | 122 | 111 | 116 | 105 | 102 | 100 | 97 |
| 3,00 | 130 | 124 | 113 | 118 | 107 | 103 | 102 | 99 |
| 5,00 | 135 | 131 | 118 | 123 | 107 | 106 | 104 | 100 |

| ULB-M03A-23W/NW L3430-23 (4200k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 130 | 116 | 110 | 114 | 109 | 105 | 101 | 100 |
| 0,80 | 136 | 123 | 116 | 121 | 115 | 111 | 107 | 107 |
| 1,00 | 142 | 130 | 123 | 127 | 119 | 115 | 111 | 110 |
| 1,25 | 146 | 135 | 127 | 132 | 123 | 118 | 116 | 113 |
| 1,50 | 150 | 141 | 133 | 136 | 126 | 122 | 119 | 116 |
| 2,00 | 156 | 148 | 138 | 143 | 128 | 126 | 122 | 119 |
| 2,50 | 157 | 150 | 139 | 144 | 130 | 127 | 124 | 120 |
| 3,00 | 158 | 152 | 141 | 146 | 132 | 128 | 126 | 122 |
| 5,00 | 165 | 161 | 148 | 153 | 134 | 131 | 129 | 125 |

| ULB-M03A-23W/WW L3430-23 (3000k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 130 | 116 | 110 | 114 | 109 | 105 | 101 | 100 |
| 0,80 | 136 | 123 | 116 | 121 | 115 | 111 | 107 | 107 |
| 1,00 | 142 | 130 | 123 | 127 | 119 | 115 | 111 | 110 |
| 1,25 | 146 | 135 | 127 | 132 | 123 | 118 | 116 | 113 |
| 1,50 | 150 | 141 | 133 | 136 | 126 | 122 | 119 | 116 |
| 2,00 | 156 | 148 | 138 | 143 | 128 | 126 | 122 | 119 |
| 2,50 | 157 | 150 | 139 | 144 | 130 | 127 | 124 | 120 |
| 3,00 | 158 | 152 | 141 | 146 | 132 | 128 | 126 | 122 |
| 5,00 | 165 | 161 | 148 | 153 | 134 | 131 | 129 | 125 |

| ULB-M02A-20W/NW L3230-20 (4200k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 91 | 77 | 71 | 75 | 72 | 67 | 63 | 63 |
| 0,80 | 98 | 85 | 78 | 83 | 79 | 74 | 71 | 71 |
| 1,00 | 104 | 92 | 85 | 89 | 84 | 79 | 76 | 75 |
| 1,25 | 109 | 98 | 90 | 95 | 89 | 84 | 81 | 79 |
| 1,50 | 114 | 105 | 97 | 100 | 92 | 88 | 85 | 83 |
| 2,00 | 119 | 111 | 101 | 106 | 95 | 92 | 89 | 87 |
| 2,50 | 121 | 114 | 103 | 108 | 97 | 93 | 91 | 88 |
| 3,00 | 122 | 116 | 105 | 110 | 100 | 95 | 93 | 91 |
| 5,00 | 128 | 124 | 111 | 116 | 102 | 100 | 97 | 94 |

| ULB-M02A-20W/WW L3230-20 (3000k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 91 | 77 | 71 | 75 | 72 | 67 | 63 | 63 |
| 0,80 | 98 | 85 | 78 | 83 | 79 | 74 | 71 | 71 |
| 1,00 | 104 | 92 | 85 | 89 | 84 | 79 | 76 | 75 |
| 1,25 | 109 | 98 | 90 | 95 | 89 | 84 | 81 | 79 |
| 1,50 | 114 | 105 | 97 | 100 | 92 | 88 | 85 | 83 |
| 2,00 | 119 | 111 | 101 | 106 | 95 | 92 | 89 | 87 |
| 2,50 | 121 | 114 | 103 | 108 | 97 | 93 | 91 | 88 |
| 3,00 | 122 | 116 | 105 | 110 | 100 | 95 | 93 | 91 |
| 5,00 | 128 | 124 | 111 | 116 | 102 | 100 | 97 | 94 |

| ULB-M01A-20W/NW L3030-20 (4200k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 104 | 90 | 84 | 88 | 84 | 78 | 73 | 72 |
| 0,80 | 113 | 100 | 93 | 98 | 93 | 87 | 83 | 82 |
| 1,00 | 121 | 109 | 102 | 106 | 100 | 93 | 89 | 87 |
| 1,25 | 127 | 116 | 108 | 113 | 106 | 99 | 96 | 93 |
| 1,50 | 133 | 124 | 116 | 119 | 110 | 104 | 101 | 98 |
| 2,00 | 140 | 132 | 122 | 127 | 114 | 110 | 106 | 103 |
| 2,50 | 143 | 136 | 125 | 130 | 117 | 112 | 109 | 106 |
| 3,00 | 145 | 139 | 128 | 133 | 120 | 114 | 112 | 109 |
| 5,00 | 153 | 149 | 136 | 141 | 124 | 121 | 118 | 113 |

| ULB-M01A-20W/WW L3030-20 (3000k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 104 | 90 | 84 | 88 | 84 | 78 | 73 | 72 |
| 0,80 | 113 | 100 | 93 | 98 | 93 | 87 | 83 | 82 |
| 1,00 | 121 | 109 | 102 | 106 | 100 | 93 | 89 | 87 |
| 1,25 | 127 | 116 | 108 | 113 | 106 | 99 | 96 | 93 |
| 1,50 | 133 | 124 | 116 | 119 | 110 | 104 | 101 | 98 |
| 2,00 | 140 | 132 | 122 | 127 | 114 | 110 | 106 | 103 |
| 2,50 | 143 | 136 | 125 | 130 | 117 | 112 | 109 | 106 |
| 3,00 | 145 | 139 | 128 | 133 | 120 | 114 | 112 | 109 |
| 5,00 | 153 | 149 | 136 | 141 | 124 | 121 | 118 | 113 |

| ULN-M05D-30W/NW L2650-30 (4200k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 88 | 74 | 68 | 72 | 69 | 64 | 61 | 60 |
| 0,80 | 95 | 82 | 75 | 80 | 76 | 71 | 68 | 67 |
| 1,00 | 101 | 89 | 82 | 86 | 81 | 76 | 73 | 72 |
| 1,25 | 105 | 94 | 86 | 91 | 85 | 80 | 78 | 76 |
| 1,50 | 110 | 101 | 93 | 96 | 89 | 84 | 82 | 79 |
| 2,00 | 115 | 107 | 97 | 102 | 91 | 88 | 85 | 83 |
| 2,50 | 117 | 110 | 99 | 104 | 93 | 90 | 87 | 85 |
| 3,00 | 118 | 112 | 101 | 106 | 96 | 91 | 90 | 87 |
| 5,00 | 124 | 120 | 107 | 112 | 98 | 96 | 94 | 90 |

| ULN-M05D-30W/WW L2650-30 (3000k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 88 | 74 | 68 | 72 | 69 | 64 | 61 | 60 |
| 0,80 | 95 | 82 | 75 | 80 | 76 | 71 | 68 | 67 |
| 1,00 | 101 | 89 | 82 | 86 | 81 | 76 | 73 | 72 |
| 1,25 | 105 | 94 | 86 | 91 | 85 | 80 | 78 | 76 |
| 1,50 | 110 | 101 | 93 | 96 | 89 | 84 | 82 | 79 |
| 2,00 | 115 | 107 | 97 | 102 | 91 | 88 | 85 | 83 |
| 2,50 | 117 | 110 | 99 | 104 | 94 | 90 | 87 | 85 |
| 3,00 | 118 | 112 | 101 | 106 | 96 | 91 | 90 | 87 |
| 5,00 | 124 | 120 | 107 | 112 | 98 | 96 | 94 | 90 |

| ULN-MO5C-20W/NW L2640-20 (4200k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 88 | 74 | 68 | 72 | 69 | 64 | 61 | 60 |
| 0,80 | 95 | 82 | 75 | 80 | 76 | 71 | 68 | 67 |
| 1,00 | 101 | 89 | 82 | 86 | 81 | 76 | 73 | 72 |
| 1,25 | 105 | 94 | 86 | 91 | 85 | 80 | 78 | 76 |
| 1,50 | 110 | 101 | 93 | 96 | 89 | 84 | 82 | 79 |
| 2,00 | 115 | 107 | 97 | 102 | 91 | 88 | 85 | 83 |
| 2,50 | 117 | 110 | 99 | 104 | 94 | 90 | 87 | 85 |
| 3,00 | 118 | 112 | 101 | 106 | 96 | 91 | 90 | 87 |
| 5,00 | 124 | 120 | 107 | 112 | 98 | 96 | 94 | 90 |

| ULN-MO5C-20W/WW L2640-20 (3000k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 88 | 74 | 68 | 72 | 69 | 64 | 61 | 60 |
| 0,80 | 95 | 82 | 75 | 80 | 76 | 71 | 68 | 67 |
| 1,00 | 101 | 89 | 82 | 86 | 81 | 76 | 73 | 72 |
| 1,25 | 105 | 94 | 86 | 91 | 85 | 80 | 78 | 76 |
| 1,50 | 110 | 101 | 93 | 96 | 89 | 84 | 82 | 79 |
| 2,00 | 115 | 107 | 97 | 102 | 91 | 88 | 85 | 83 |
| 2,50 | 117 | 110 | 99 | 104 | 94 | 90 | 87 | 85 |
| 3,00 | 118 | 112 | 101 | 106 | 96 | 91 | 90 | 87 |
| 5,00 | 124 | 120 | 107 | 112 | 98 | 96 | 94 | 90 |

| ULN-M05A-10W/NW L2630-10 (4200k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 90 | 76 | 70 | 74 | 71 | 66 | 62 | 62 |
| 0,80 | 98 | 85 | 78 | 83 | 78 | 73 | 70 | 69 |
| 1,00 | 103 | 91 | 84 | 88 | 83 | 78 | 75 | 74 |
| 1,25 | 108 | 97 | 89 | 94 | 88 | 83 | 81 | 78 |
| 1,50 | 113 | 104 | 96 | 99 | 92 | 87 | 85 | 82 |
| 2,00 | 118 | 110 | 100 | 105 | 95 | 91 | 88 | 86 |
| 2,50 | 120 | 113 | 102 | 107 | 97 | 93 | 90 | 88 |
| 3,00 | 122 | 116 | 105 | 110 | 99 | 94 | 93 | 90 |
| 5,00 | 128 | 124 | 111 | 116 | 102 | 99 | 97 | 93 |

| ULN-M05A-10W/WW L2630-10 (3000k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 90 | 76 | 70 | 74 | 71 | 66 | 62 | 62 |
| 0,80 | 98 | 85 | 78 | 83 | 78 | 73 | 70 | 69 |
| 1,00 | 103 | 91 | 84 | 88 | 83 | 78 | 75 | 74 |
| 1,25 | 108 | 97 | 89 | 94 | 88 | 83 | 81 | 78 |
| 1,50 | 113 | 104 | 96 | 99 | 92 | 87 | 85 | 82 |
| 2,00 | 118 | 110 | 100 | 105 | 95 | 91 | 88 | 86 |
| 2,50 | 120 | 113 | 102 | 107 | 97 | 93 | 90 | 88 |
| 3,00 | 122 | 116 | 105 | 110 | 99 | 94 | 93 | 90 |
| 5,00 | 128 | 124 | 111 | 116 | 102 | 99 | 97 | 93 |
| ULM-R66A-8W/NW L6130-8 (4200k) |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 97 | 83 | 77 | 81 | 78 | 72 | 68 | 67 |
| 0,80 | 105 | 92 | 85 | 90 | 85 | 80 | 76 | 76 |
| 1,00 | 112 | 100 | 93 | 97 | 91 | 85 | 82 | 81 |
| 1,25 | 117 | 106 | 98 | 103 | 96 | 91 | 88 | 85 |
| 1,50 | 122 | 113 | 105 | 108 | 100 | 95 | 92 | 89 |
| 2,00 | 128 | 120 | 110 | 115 | 103 | 100 | 96 | 94 |
| 2,50 | 130 | 123 | 112 | 117 | 105 | 101 | 99 | 96 |
| 3,00 | 132 | 126 | 115 | 120 | 108 | 103 | 101 | 98 |
| 5,00 | 139 | 135 | 122 | 127 | 111 | 108 | 105 | 102 |

| ULN-M07B-8W/NW/SM |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 77 | 63 | 57 | 61 | 59 | 51 | 47 | 46 |
| 0,80 | 88 | 75 | 68 | 73 | 70 | 63 | 58 | 57 |
| 1,00 | 96 | 84 | 77 | 81 | 77 | 70 | 66 | 64 |
| 1,25 | 104 | 93 | 85 | 90 | 84 | 77 | 73 | 71 |
| 1,50 | 110 | 101 | 93 | 96 | 89 | 83 | 79 | 76 |
| 2,00 | 117 | 109 | 99 | 104 | 94 | 89 | 85 | 83 |
| 2,50 | 121 | 114 | 103 | 108 | 97 | 92 | 88 | 86 |
| 3,00 | 123 | 117 | 106 | 111 | 100 | 94 | 92 | 89 |
| 5,00 | 131 | 127 | 114 | 119 | 104 | 101 | 98 | 94 |

| ULN-M07C-10W/NW/SM |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 74 | 60 | 54 | 58 | 56 | 48 | 43 | 42 |
| 0,80 | 85 | 72 | 65 | 70 | 67 | 59 | 55 | 54 |
| 1,00 | 93 | 81 | 74 | 78 | 74 | 67 | 62 | 60 |
| 1,25 | 100 | 89 | 81 | 86 | 81 | 74 | 70 | 68 |
| 1,50 | 107 | 98 | 90 | 93 | 86 | 80 | 76 | 73 |
| 2,00 | 114 | 106 | 96 | 101 | 91 | 86 | 82 | 80 |
| 2,50 | 118 | 111 | 100 | 105 | 94 | 89 | 85 | 83 |
| 3,00 | 121 | 115 | 104 | 109 | 98 | 92 | 89 | 86 |
| 5,00 | 129 | 125 | 112 | 117 | 103 | 99 | 96 | 92 |

| ULN-M07E-20W/NW/SM |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 74 | 60 | 54 | 58 | 56 | 48 | 43 | 42 |
| 0,80 | 85 | 72 | 65 | 70 | 66 | 59 | 54 | 53 |
| 1,00 | 93 | 81 | 74 | 78 | 74 | 66 | 62 | 60 |
| 1,25 | 100 | 89 | 81 | 86 | 81 | 74 | 69 | 67 |
| 1,50 | 107 | 98 | 90 | 93 | 86 | 80 | 75 | 73 |
| 2,00 | 114 | 106 | 96 | 101 | 91 | 86 | 82 | 79 |
| 2,50 | 118 | 111 | 100 | 105 | 94 | 89 | 85 | 83 |
| 3,00 | 121 | 115 | 104 | 109 | 98 | 92 | 89 | 86 |
| 5,00 | 129 | 125 | 112 | 117 | 103 | 99 | 96 | 92 |

| ULN-M07G-30W/NW/SM |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 69 | 55 | 49 | 53 | 52 | 43 | 38 | 37 |
| 0,80 | 79 | 66 | 59 | 64 | 61 | 53 | 48 | 47 |
| 1,00 | 87 | 75 | 68 | 72 | 68 | 60 | 55 | 54 |
| 1,25 | 95 | 84 | 76 | 81 | 75 | 68 | 63 | 61 |
| 1,50 | 102 | 93 | 85 | 88 | 81 | 74 | 70 | 67 |
| 2,00 | 110 | 102 | 92 | 97 | 87 | 81 | 76 | 74 |
| 2,50 | 114 | 107 | 96 | 101 | 91 | 84 | 81 | 78 |
| 3,00 | 117 | 111 | 100 | 105 | 95 | 88 | 85 | 82 |
| 5,00 | 126 | 122 | 109 | 114 | 100 | 96 | 93 | 89 |

| ULN-M05D-30W/NW L2550-30(4200k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 93 | 79 | 73 | 77 | 74 | 68 | 64 | 63 |
| 0,80 | 101 | 88 | 81 | 86 | 82 | 76 | 73 | 72 |
| 1,00 | 108 | 96 | 89 | 93 | 87 | 82 | 78 | 77 |
| 1,25 | 113 | 102 | 94 | 99 | 93 | 87 | 84 | 82 |
| 1,50 | 118 | 109 | 101 | 104 | 96 | 92 | 89 | 86 |
| 2,00 | 124 | 116 | 106 | 111 | 100 | 96 | 93 | 90 |
| 2,50 | 126 | 119 | 108 | 113 | 102 | 98 | 95 | 92 |
| 3,00 | 128 | 122 | 111 | 116 | 105 | 100 | 98 | 95 |
| 5,00 | 135 | 131 | 118 | 123 | 108 | 105 | 102 | 99 |

| ULN-M05D-30W/WW L2550-30(3000k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 93 | 79 | 73 | 77 | 74 | 68 | 64 | 63 |
| 0,80 | 101 | 88 | 81 | 86 | 82 | 76 | 73 | 72 |
| 1,00 | 108 | 96 | 89 | 93 | 87 | 82 | 78 | 77 |
| 1,25 | 113 | 102 | 94 | 99 | 93 | 87 | 84 | 82 |
| 1,50 | 118 | 109 | 101 | 104 | 96 | 92 | 89 | 86 |
| 2,00 | 124 | 116 | 106 | 111 | 100 | 96 | 93 | 90 |
| 2,50 | 126 | 119 | 108 | 113 | 102 | 98 | 95 | 92 |
| 3,00 | 128 | 122 | 111 | 116 | 105 | 100 | 98 | 95 |
| 5,00 | 135 | 131 | 118 | 123 | 108 | 105 | 102 | 99 |

| ULN-M05C-20W/NW L2540-20(4200k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 88 | 74 | 68 | 72 | 69 | 64 | 61 | 60 |
| 0,80 | 95 | 82 | 75 | 80 | 76 | 71 | 68 | 67 |
| 1,00 | 101 | 89 | 82 | 86 | 81 | 76 | 73 | 72 |
| 1,25 | 105 | 94 | 86 | 91 | 85 | 80 | 78 | 76 |
| 1,50 | 110 | 101 | 93 | 96 | 89 | 84 | 82 | 79 |
| 2,00 | 115 | 107 | 97 | 102 | 91 | 88 | 85 | 83 |
| 2,50 | 117 | 110 | 99 | 104 | 94 | 90 | 87 | 85 |
| 3,00 | 118 | 112 | 101 | 106 | 96 | 91 | 90 | 87 |
| 5,00 | 124 | 120 | 107 | 112 | 98 | 96 | 94 | 90 |

| ULN-M05C-20W/WW L2540-20(3000k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 88 | 74 | 68 | 72 | 69 | 64 | 61 | 60 |
| 0,80 | 95 | 82 | 75 | 80 | 76 | 71 | 68 | 67 |
| 1,00 | 101 | 89 | 82 | 86 | 81 | 76 | 73 | 72 |
| 1,25 | 105 | 94 | 86 | 91 | 85 | 80 | 78 | 76 |
| 1,50 | 110 | 101 | 93 | 96 | 89 | 84 | 82 | 79 |
| 2,00 | 115 | 107 | 97 | 102 | 91 | 88 | 85 | 83 |
| 2,50 | 117 | 110 | 99 | 104 | 93 | 90 | 87 | 85 |
| 3,00 | 118 | 112 | 101 | 106 | 96 | 91 | 90 | 87 |
| 5,00 | 124 | 120 | 107 | 112 | 98 | 96 | 94 | 90 |

| ULT-D02G-30W/NW L1880-30(4200k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 66 | 52 | 46 | 50 | 49 | 40 | 35 | 34 |
| 0,80 | 77 | 64 | 57 | 62 | 59 | 50 | 46 | 44 |
| 1,00 | 85 | 73 | 66 | 70 | 66 | 58 | 53 | 51 |
| 1,25 | 92 | 81 | 73 | 78 | 73 | 66 | 61 | 59 |
| 1,50 | 100 | 91 | 83 | 86 | 79 | 72 | 68 | 65 |
| 2,00 | 107 | 99 | 89 | 94 | 85 | 80 | 75 | 73 |
| 2,50 | 112 | 105 | 94 | 99 | 89 | 83 | 79 | 77 |
| 3,00 | 115 | 109 | 98 | 103 | 93 | 86 | 84 | 81 |
| 5,00 | 124 | 120 | 107 | 112 | 98 | 94 | 91 | 88 |

| ULT-D02G-30W/WW L1880-30(3000k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 66 | 52 | 46 | 50 | 49 | 40 | 35 | 34 |
| 0,80 | 77 | 64 | 57 | 62 | 59 | 50 | 46 | 44 |
| 1,00 | 85 | 73 | 66 | 70 | 66 | 58 | 53 | 51 |
| 1,25 | 92 | 81 | 73 | 78 | 73 | 66 | 61 | 59 |
| 1,50 | 100 | 91 | 83 | 86 | 79 | 72 | 68 | 65 |
| 2,00 | 107 | 99 | 89 | 94 | 85 | 80 | 75 | 73 |
| 2,50 | 112 | 105 | 94 | 99 | 89 | 83 | 79 | 77 |
| 3,00 | 115 | 109 | 98 | 103 | 93 | 86 | 84 | 81 |
| 5,00 | 124 | 120 | 107 | 112 | 98 | 94 | 91 | 88 |

| ULT-D02E-20W/NW L1860-20(4200k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 67 | 53 | 47 | 51 | 50 | 41 | 36 | 35 |
| 0,80 | 78 | 65 | 58 | 63 | 60 | 52 | 47 | 45 |
| 1,00 | 86 | 74 | 67 | 71 | 67 | 59 | 54 | 53 |
| 1,25 | 94 | 83 | 75 | 80 | 75 | 67 | 62 | 60 |
| 1,50 | 101 | 92 | 84 | 87 | 80 | 74 | 69 | 67 |
| 2,00 | 109 | 101 | 91 | 96 | 86 | 81 | 76 | 74 |
| 2,50 | 113 | 106 | 95 | 100 | 90 | 84 | 80 | 78 |
| 3,00 | 116 | 110 | 99 | 104 | 94 | 87 | 85 | 82 |
| 5,00 | 125 | 121 | 108 | 113 | 99 | 95 | 92 | 89 |

| ULT-D02E-20W/WW L1860-20(3000k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 67 | 53 | 47 | 51 | 50 | 41 | 36 | 35 |
| 0,80 | 78 | 65 | 58 | 63 | 60 | 52 | 47 | 45 |
| 1,00 | 86 | 74 | 67 | 71 | 67 | 59 | 54 | 53 |
| 1,25 | 94 | 83 | 75 | 80 | 75 | 67 | 62 | 60 |
| 1,50 | 101 | 92 | 84 | 87 | 80 | 74 | 69 | 67 |
| 2,00 | 109 | 101 | 91 | 96 | 86 | 81 | 76 | 74 |
| 2,50 | 113 | 106 | 95 | 100 | 90 | 84 | 80 | 78 |
| 3,00 | 116 | 110 | 99 | 104 | 94 | 87 | 85 | 82 |
| 5,00 | 125 | 121 | 108 | 113 | 99 | 95 | 92 | 89 |

| ULT-D02C-10W/NW L1840-10(4200k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 69 | 55 | 49 | 53 | 52 | 43 | 38 | 37 |
| 0,80 | 80 | 67 | 60 | 65 | 62 | 54 | 50 | 48 |
| 1,00 | 89 | 77 | 70 | 74 | 70 | 62 | 57 | 55 |
| 1,25 | 96 | 85 | 77 | 82 | 77 | 70 | 65 | 63 |
| 1,50 | 104 | 95 | 87 | 90 | 83 | 76 | 72 | 69 |
| 2,00 | 111 | 103 | 93 | 98 | 88 | 83 | 78 | 76 |
| 2,50 | 115 | 108 | 97 | 102 | 92 | 86 | 82 | 80 |
| 3,00 | 118 | 112 | 101 | 106 | 95 | 89 | 86 | 83 |
| 5,00 | 126 | 122 | 109 | 114 | 101 | 97 | 93 | 90 |

| ULT-D02C-10W/WW L1840-10(3000k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 69 | 55 | 49 | 53 | 52 | 43 | 38 | 37 |
| 0,80 | 80 | 67 | 60 | 65 | 62 | 54 | 50 | 48 |
| 1,00 | 89 | 77 | 70 | 74 | 70 | 62 | 57 | 55 |
| 1,25 | 96 | 85 | 77 | 82 | 77 | 70 | 65 | 63 |
| 1,50 | 104 | 95 | 87 | 90 | 83 | 76 | 72 | 69 |
| 2,00 | 111 | 103 | 93 | 98 | 88 | 83 | 78 | 76 |
| 2,50 | 115 | 108 | 97 | 102 | 92 | 86 | 82 | 80 |
| 3,00 | 118 | 112 | 101 | 106 | 95 | 89 | 86 | 83 |
| 5,00 | 126 | 122 | 109 | 114 | 101 | 97 | 93 | 90 |

| ULT-D02B-8W/NW L1835-8(4200K) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 72 | 58 | 52 | 56 | 54 | 47 | 42 | 41 |
| 0,80 | 83 | 70 | 63 | 68 | 64 | 57 | 53 | 52 |
| 1,00 | 91 | 79 | 72 | 76 | 71 | 64 | 60 | 58 |
| 1,25 | 97 | 86 | 78 | 83 | 78 | 71 | 67 | 65 |
| 1,50 | 104 | 95 | 87 | 90 | 83 | 77 | 73 | 71 |
| 2,00 | 111 | 103 | 93 | 98 | 88 | 83 | 79 | 77 |
| 2,50 | 114 | 107 | 96 | 101 | 91 | 86 | 82 | 80 |
| 3,00 | 117 | 111 | 100 | 105 | 94 | 88 | 86 | 83 |
| 5,00 | 125 | 121 | 108 | 113 | 99 | 95 | 92 | 89 |

| ULT-D02B-8W/WW L1835-8(3000K) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 72 | 58 | 52 | 56 | 54 | 47 | 42 | 41 |
| 0,80 | 83 | 70 | 63 | 68 | 64 | 57 | 53 | 52 |
| 1,00 | 91 | 79 | 72 | 76 | 71 | 64 | 60 | 58 |
| 1,25 | 97 | 86 | 78 | 83 | 78 | 71 | 67 | 65 |
| 1,50 | 104 | 95 | 87 | 90 | 83 | 77 | 73 | 71 |
| 2,00 | 111 | 103 | 93 | 98 | 88 | 83 | 79 | 77 |
| 2,50 | 114 | 107 | 96 | 101 | 91 | 86 | 82 | 80 |
| 3,00 | 117 | 111 | 100 | 105 | 94 | 88 | 86 | 83 |
| 5,00 | 125 | 121 | 108 | 113 | 99 | 95 | 92 | 89 |

| ULM-R64A-5W/NW L1630S-5 |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 77 | 63 | 57 | 61 | 59 | 51 | 46 | 45 |
| 0,80 | 87 | 74 | 67 | 72 | 69 | 62 | 57 | 56 |
| 1,00 | 95 | 83 | 76 | 80 | 76 | 68 | 64 | 63 |
| 1,25 | 102 | 91 | 83 | 88 | 82 | 76 | 71 | 69 |
| 1,50 | 109 | 100 | 92 | 95 | 87 | 81 | 77 | 75 |
| 2,00 | 115 | 107 | 97 | 102 | 92 | 87 | 83 | 81 |
| 2,50 | 119 | 112 | 101 | 106 | 95 | 90 | 87 | 84 |
| 3,00 | 122 | 116 | 105 | 110 | 99 | 93 | 90 | 87 |
| 5,00 | 129 | 125 | 112 | 117 | 103 | 100 | 97 | 93 |

| ULM-R63A-5W/NW L1630R-5 |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 77 | 63 | 57 | 61 | 59 | 51 | 46 | 45 |
| 0,80 | 87 | 74 | 67 | 72 | 69 | 62 | 57 | 56 |
| 1,00 | 95 | 83 | 76 | 80 | 76 | 68 | 64 | 63 |
| 1,25 | 102 | 91 | 83 | 88 | 82 | 76 | 71 | 69 |
| 1,50 | 109 | 100 | 92 | 95 | 87 | 81 | 77 | 75 |
| 2,00 | 115 | 107 | 97 | 102 | 92 | 87 | 83 | 81 |
| 2,50 | 119 | 112 | 101 | 106 | 95 | 90 | 87 | 84 |
| 3,00 | 122 | 116 | 105 | 110 | 99 | 93 | 90 | 87 |
| 5,00 | 129 | 125 | 112 | 117 | 103 | 100 | 97 | 93 |

| ULM-S62A-5W/NW L1530S-5 |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 77 | 63 | 57 | 61 | 59 | 52 | 47 | 46 |
| 0,80 | 88 | 75 | 68 | 73 | 69 | 62 | 58 | 56 |
| 1,00 | 95 | 83 | 76 | 80 | 76 | 69 | 64 | 63 |
| 1,25 | 102 | 91 | 83 | 88 | 82 | 76 | 72 | 69 |
| 1,50 | 108 | 99 | 91 | 94 | 87 | 81 | 77 | 75 |
| 2,00 | 115 | 107 | 97 | 102 | 92 | 87 | 83 | 81 |
| 2,50 | 118 | 111 | 100 | 105 | 95 | 90 | 86 | 84 |
| 3,00 | 121 | 115 | 104 | 109 | 98 | 92 | 90 | 87 |
| 5,00 | 129 | 125 | 112 | 117 | 102 | 99 | 96 | 92 |

| ULK-M02G-45W/NW L1260-45(4200k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 64 | 50 | 44 | 48 | 47 | 39 | 33 | 32 |
| 0,80 | 75 | 62 | 55 | 60 | 57 | 49 | 44 | 43 |
| 1,00 | 83 | 71 | 64 | 68 | 64 | 56 | 51 | 50 |
| 1,25 | 91 | 80 | 72 | 77 | 72 | 64 | 59 | 57 |
| 1,50 | 98 | 89 | 81 | 84 | 78 | 71 | 66 | 64 |
| 2,00 | 105 | 97 | 87 | 92 | 83 | 78 | 73 | 71 |
| 2,50 | 110 | 103 | 92 | 97 | 87 | 81 | 77 | 75 |
| 3,00 | 113 | 107 | 96 | 101 | 91 | 84 | 82 | 79 |
| 5,00 | 122 | 118 | 105 | 110 | 96 | 92 | 89 | 86 |

| ULK-M02G-45W/WW L1260-45(3000k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 64 | 50 | 44 | 48 | 47 | 38 | 33 | 32 |
| 0,80 | 75 | 62 | 55 | 60 | 57 | 49 | 44 | 43 |
| 1,00 | 83 | 71 | 64 | 68 | 64 | 56 | 51 | 50 |
| 1,25 | 90 | 79 | 71 | 76 | 71 | 64 | 59 | 57 |
| 1,50 | 98 | 89 | 81 | 84 | 77 | 71 | 66 | 64 |
| 2,00 | 105 | 97 | 87 | 92 | 83 | 78 | 73 | 71 |
| 2,50 | 110 | 103 | 92 | 97 | 87 | 81 | 77 | 75 |
| 3,00 | 113 | 107 | 96 | 101 | 91 | 84 | 82 | 79 |
| 5,00 | 121 | 117 | 104 | 109 | 96 | 92 | 89 | 86 |

| ULK-M02E-30W/WW L1260-30(4200K) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 60 | 46 | 40 | 44 | 43 | 35 | 31 | 30 |
| 0,80 | 70 | 57 | 50 | 55 | 52 | 45 | 41 | 39 |
| 1,00 | 78 | 66 | 59 | 63 | 59 | 52 | 47 | 46 |
| 1,25 | 84 | 73 | 65 | 70 | 66 | 59 | 55 | 53 |
| 1,50 | 91 | 82 | 74 | 77 | 71 | 65 | 61 | 59 |
| 2,00 | 98 | 90 | 80 | 85 | 77 | 71 | 67 | 65 |
| 2,50 | 102 | 95 | 84 | 89 | 80 | 74 | 71 | 69 |
| 3,00 | 105 | 99 | 88 | 93 | 83 | 77 | 75 | 72 |
| 5,00 | 113 | 109 | 96 | 101 | 89 | 85 | 82 | 79 |

| ULK-M02E-30W/WW L1260-30(3000k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 64 | 50 | 44 | 48 | 47 | 38 | 33 | 32 |
| 0,80 | 74 | 61 | 54 | 59 | 56 | 48 | 44 | 42 |
| 1,00 | 83 | 71 | 64 | 68 | 64 | 56 | 51 | 49 |
| 1,25 | 90 | 79 | 71 | 76 | 71 | 64 | 59 | 57 |
| 1,50 | 98 | 89 | 81 | 84 | 77 | 70 | 66 | 63 |
| 2,00 | 105 | 97 | 87 | 92 | 83 | 77 | 72 | 70 |
| 2,50 | 109 | 102 | 91 | 96 | 87 | 81 | 77 | 74 |
| 3,00 | 113 | 107 | 96 | 101 | 90 | 84 | 81 | 78 |
| 5,00 | 121 | 117 | 104 | 109 | 96 | 92 | 89 | 85 |

| ULK-D01G-30W/NW L1180-30(4200k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 81 | 67 | 61 | 65 | 63 | 60 | 57 | 57 |
| 0,80 | 85 | 72 | 65 | 70 | 66 | 64 | 62 | 61 |
| 1,00 | 89 | 77 | 70 | 74 | 69 | 66 | 64 | 64 |
| 1,25 | 91 | 80 | 72 | 77 | 72 | 69 | 68 | 66 |
| 1,50 | 94 | 85 | 77 | 80 | 74 | 71 | 70 | 68 |
| 2,00 | 97 | 89 | 79 | 84 | 75 | 74 | 71 | 70 |
| 2,50 | 98 | 91 | 80 | 85 | 76 | 74 | 73 | 71 |
| 3,00 | 98 | 92 | 81 | 86 | 78 | 75 | 74 | 72 |
| 5,00 | 102 | 98 | 85 | 90 | 79 | 78 | 76 | 73 |

| ULK-D01G-30W/WW L1180-30(3000k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 81 | 67 | 61 | 65 | 63 | 60 | 57 | 57 |
| 0,80 | 85 | 72 | 65 | 70 | 66 | 64 | 62 | 61 |
| 1,00 | 89 | 77 | 70 | 74 | 69 | 66 | 64 | 64 |
| 1,25 | 91 | 80 | 72 | 77 | 72 | 69 | 68 | 66 |
| 1,50 | 94 | 85 | 77 | 80 | 74 | 71 | 70 | 68 |
| 2,00 | 97 | 89 | 79 | 84 | 75 | 74 | 71 | 70 |
| 2,50 | 98 | 91 | 80 | 85 | 76 | 74 | 73 | 71 |
| 3,00 | 98 | 92 | 81 | 86 | 78 | 75 | 74 | 72 |
| 5,00 | 102 | 98 | 85 | 90 | 79 | 78 | 76 | 73 |

| ULK-M01E-20W/NW L1160-20(4200k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 80 | 66 | 60 | 64 | 62 | 58 | 56 | 55 |
| 0,80 | 85 | 72 | 65 | 70 | 66 | 63 | 61 | 60 |
| 1,00 | 89 | 77 | 70 | 74 | 69 | 66 | 64 | 63 |
| 1,25 | 91 | 80 | 72 | 77 | 72 | 69 | 67 | 66 |
| 1,50 | 94 | 85 | 77 | 80 | 74 | 71 | 70 | 67 |
| 2,00 | 98 | 90 | 80 | 85 | 76 | 74 | 72 | 70 |
| 2,50 | 99 | 92 | 81 | 86 | 77 | 75 | 73 | 71 |
| 3,00 | 99 | 93 | 82 | 87 | 79 | 76 | 75 | 72 |
| 5,00 | 104 | 100 | 87 | 92 | 80 | 79 | 77 | 74 |

| ULK-M01E-20W/WW L1160-20(3000k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 80 | 66 | 60 | 64 | 62 | 58 | 56 | 55 |
| 0,80 | 85 | 72 | 65 | 70 | 66 | 63 | 61 | 60 |
| 1,00 | 89 | 77 | 70 | 74 | 69 | 66 | 64 | 63 |
| 1,25 | 91 | 80 | 72 | 77 | 72 | 69 | 67 | 66 |
| 1,50 | 94 | 85 | 77 | 80 | 74 | 71 | 70 | 67 |
| 2,00 | 98 | 90 | 80 | 85 | 76 | 74 | 72 | 70 |
| 2,50 | 99 | 92 | 81 | 86 | 77 | 75 | 73 | 71 |
| 3,00 | 99 | 93 | 82 | 87 | 79 | 76 | 75 | 72 |
| 5,00 | 104 | 100 | 87 | 92 | 80 | 79 | 77 | 74 |

| ULK-M01C-10W/NW L1140-10(4200k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 80 | 66 | 60 | 64 | 61 | 58 | 56 | 56 |
| 0,80 | 83 | 70 | 63 | 68 | 64 | 62 | 60 | 60 |
| 1,00 | 87 | 75 | 68 | 72 | 67 | 64 | 62 | 62 |
| 1,25 | 88 | 77 | 69 | 74 | 70 | 67 | 66 | 64 |
| 1,50 | 91 | 82 | 74 | 77 | 72 | 69 | 68 | 65 |
| 2,00 | 94 | 86 | 76 | 81 | 73 | 71 | 69 | 68 |
| 2,50 | 95 | 88 | 77 | 82 | 74 | 72 | 70 | 68 |
| 3,00 | 96 | 90 | 79 | 84 | 76 | 73 | 72 | 70 |
| 5,00 | 100 | 96 | 83 | 88 | 77 | 75 | 74 | 71 |

| ULK-M01C-10W/WW L1140-10(3000k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 80 | 66 | 60 | 64 | 61 | 58 | 56 | 56 |
| 0,80 | 83 | 70 | 63 | 68 | 64 | 62 | 60 | 60 |
| 1,00 | 87 | 75 | 68 | 72 | 67 | 64 | 62 | 62 |
| 1,25 | 88 | 77 | 69 | 74 | 70 | 67 | 66 | 64 |
| 1,50 | 91 | 82 | 74 | 77 | 72 | 69 | 68 | 65 |
| 2,00 | 94 | 86 | 76 | 81 | 73 | 71 | 69 | 68 |
| 2,50 | 95 | 88 | 77 | 82 | 74 | 72 | 70 | 68 |
| 3,00 | 96 | 90 | 79 | 84 | 76 | 73 | 72 | 70 |
| 5,00 | 100 | 96 | 83 | 88 | 77 | 75 | 74 | 71 |

| ULK-M01A-8W/NW L1130-8(4200k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 78 | 64 | 58 | 62 | 60 | 53 | 49 | 48 |
| 0,80 | 88 | 75 | 68 | 73 | 69 | 63 | 59 | 58 |
| 1,00 | 95 | 83 | 76 | 80 | 76 | 69 | 65 | 64 |
| 1,25 | 101 | 90 | 82 | 87 | 82 | 76 | 72 | 70 |
| 1,50 | 108 | 99 | 91 | 94 | 86 | 81 | 77 | 75 |
| 2,00 | 114 | 106 | 96 | 101 | 91 | 87 | 83 | 81 |
| 2,50 | 117 | 110 | 99 | 104 | 93 | 89 | 86 | 83 |
| 3,00 | 119 | 113 | 102 | 107 | 96 | 91 | 89 | 86 |
| 5,00 | 126 | 122 | 109 | 114 | 100 | 97 | 94 | 91 |

| ULK-M01A-8W/WW L1130-8(3000k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 78 | 64 | 58 | 62 | 60 | 53 | 49 | 48 |
| 0,80 | 88 | 75 | 68 | 73 | 69 | 63 | 59 | 58 |
| 1,00 | 95 | 83 | 76 | 80 | 76 | 69 | 65 | 64 |
| 1,25 | 101 | 90 | 82 | 87 | 82 | 76 | 72 | 70 |
| 1,50 | 108 | 99 | 91 | 94 | 86 | 81 | 77 | 75 |
| 2,00 | 114 | 106 | 96 | 101 | 91 | 87 | 83 | 81 |
| 2,50 | 117 | 110 | 99 | 104 | 93 | 89 | 86 | 83 |
| 3,00 | 119 | 113 | 102 | 107 | 96 | 91 | 89 | 86 |
| 5,00 | 126 | 122 | 109 | 114 | 100 | 97 | 94 | 91 |

| ULM-S61A-5W/NW L0530-5(4200k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 73 | 59 | 53 | 57 | 55 | 47 | 42 | 41 |
| 0,80 | 83 | 70 | 63 | 68 | 64 | 57 | 53 | 52 |
| 1,00 | 91 | 79 | 72 | 76 | 71 | 64 | 60 | 58 |
| 1,25 | 97 | 86 | 78 | 83 | 78 | 71 | 67 | 65 |
| 1,50 | 104 | 95 | 87 | 90 | 83 | 77 | 73 | 70 |
| 2,00 | 110 | 102 | 92 | 97 | 88 | 83 | 78 | 76 |
| 2,50 | 114 | 107 | 96 | 101 | 91 | 85 | 82 | 79 |
| 3,00 | 117 | 111 | 100 | 105 | 94 | 88 | 86 | 83 |
| 5,00 | 124 | 120 | 107 | 112 | 99 | 95 | 92 | 88 |

| ULM-S61A-5W/WW L0530-5(3000k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 73 | 59 | 53 | 57 | 55 | 47 | 42 | 41 |
| 0,80 | 83 | 70 | 63 | 68 | 64 | 57 | 53 | 52 |
| 1,00 | 91 | 79 | 72 | 76 | 71 | 64 | 60 | 58 |
| 1,25 | 97 | 86 | 78 | 83 | 78 | 71 | 67 | 65 |
| 1,50 | 104 | 95 | 87 | 90 | 83 | 77 | 73 | 70 |
| 2,00 | 110 | 102 | 92 | 97 | 88 | 83 | 78 | 76 |
| 2,50 | 114 | 107 | 96 | 101 | 91 | 85 | 82 | 79 |
| 3,00 | 117 | 111 | 100 | 105 | 94 | 88 | 86 | 83 |
| 5,00 | 124 | 120 | 107 | 112 | 99 | 95 | 92 | 88 |

| ULM-S61C-3W/NW |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 73 | 59 | 53 | 57 | 55 | 47 | 42 | 41 |
| 0,80 | 84 | 71 | 64 | 69 | 65 | 57 | 53 | 52 |
| 1,00 | 91 | 79 | 72 | 76 | 72 | 65 | 60 | 59 |
| 1,25 | 98 | 87 | 79 | 84 | 79 | 72 | 68 | 66 |
| 1,50 | 105 | 96 | 88 | 91 | 84 | 78 | 74 | 71 |
| 2,00 | 112 | 104 | 94 | 99 | 89 | 84 | 79 | 77 |
| 2,50 | 116 | 109 | 98 | 103 | 92 | 87 | 83 | 81 |
| 3,00 | 119 | 113 | 102 | 107 | 96 | 89 | 87 | 84 |
| 5,00 | 126 | 122 | 109 | 114 | 101 | 97 | 93 | 90 |

| ULM-S61A-3W/WW L0530-3(3000k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 73 | 59 | 53 | 57 | 55 | 47 | 42 | 41 |
| 0,80 | 84 | 71 | 64 | 69 | 65 | 57 | 53 | 52 |
| 1,00 | 91 | 79 | 72 | 76 | 72 | 65 | 60 | 59 |
| 1,25 | 98 | 87 | 79 | 84 | 79 | 72 | 68 | 66 |
| 1,50 | 105 | 96 | 88 | 91 | 84 | 78 | 74 | 71 |
| 2,00 | 112 | 104 | 94 | 99 | 89 | 84 | 79 | 77 |
| 2,50 | 116 | 109 | 98 | 103 | 92 | 87 | 83 | 81 |
| 3,00 | 119 | 113 | 102 | 107 | 96 | 89 | 87 | 84 |
| 5,00 | 126 | 122 | 109 | 114 | 101 | 97 | 93 | 90 |

| ULT-D01G-30W/NW L0180-30(4200K) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 69 | 55 | 49 | 53 | 52 | 43 | 38 | 37 |
| 0,80 | 79 | 66 | 59 | 64 | 61 | 53 | 48 | 47 |
| 1,00 | 87 | 75 | 68 | 72 | 68 | 60 | 55 | 54 |
| 1,25 | 95 | 84 | 76 | 81 | 75 | 68 | 63 | 61 |
| 1,50 | 102 | 93 | 85 | 88 | 81 | 74 | 70 | 67 |
| 2,00 | 110 | 102 | 92 | 97 | 87 | 81 | 76 | 74 |
| 2,50 | 114 | 107 | 96 | 101 | 91 | 84 | 81 | 78 |
| 3,00 | 117 | 111 | 100 | 105 | 95 | 88 | 85 | 82 |
| 5,00 | 126 | 122 | 109 | 114 | 100 | 96 | 93 | 89 |

| ULT-D01G-30W/WW L0180-30(3000K) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 69 | 55 | 49 | 53 | 52 | 43 | 38 | 37 |
| 0,80 | 79 | 66 | 59 | 64 | 61 | 53 | 48 | 47 |
| 1,00 | 87 | 75 | 68 | 72 | 68 | 60 | 55 | 54 |
| 1,25 | 95 | 84 | 76 | 81 | 75 | 68 | 63 | 61 |
| 1,50 | 102 | 93 | 85 | 88 | 81 | 74 | 70 | 67 |
| 2,00 | 110 | 102 | 92 | 97 | 87 | 81 | 76 | 74 |
| 2,50 | 114 | 107 | 96 | 101 | 91 | 84 | 81 | 78 |
| 3,00 | 117 | 111 | 100 | 105 | 95 | 88 | 85 | 82 |
| 5,00 | 126 | 122 | 109 | 114 | 100 | 96 | 93 | 89 |

| ULT-D01E-20W/NW L0160-20(4200K) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 74 | 60 | 54 | 58 | 56 | 48 | 43 | 42 |
| 0,80 | 85 | 72 | 65 | 70 | 66 | 59 | 54 | 53 |
| 1,00 | 93 | 81 | 74 | 78 | 74 | 66 | 62 | 60 |
| 1,25 | 100 | 89 | 81 | 86 | 81 | 74 | 69 | 67 |
| 1,50 | 107 | 98 | 90 | 93 | 86 | 80 | 75 | 73 |
| 2,00 | 114 | 106 | 96 | 101 | 91 | 86 | 82 | 79 |
| 2,50 | 118 | 111 | 100 | 105 | 94 | 89 | 85 | 83 |
| 3,00 | 121 | 115 | 104 | 109 | 98 | 92 | 89 | 86 |
| 5,00 | 129 | 125 | 112 | 117 | 103 | 99 | 96 | 92 |

| ULT-D01E-20W/WW L0160-20(3000K) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 74 | 60 | 54 | 58 | 56 | 48 | 43 | 42 |
| 0,80 | 85 | 72 | 65 | 70 | 66 | 59 | 54 | 53 |
| 1,00 | 93 | 81 | 74 | 78 | 74 | 66 | 62 | 60 |
| 1,25 | 100 | 89 | 81 | 86 | 81 | 74 | 69 | 67 |
| 1,50 | 107 | 98 | 90 | 93 | 86 | 80 | 75 | 73 |
| 2,00 | 114 | 106 | 96 | 101 | 91 | 86 | 82 | 79 |
| 2,50 | 118 | 111 | 100 | 105 | 94 | 89 | 85 | 83 |
| 3,00 | 121 | 115 | 104 | 109 | 98 | 92 | 89 | 86 |
| 5,00 | 129 | 125 | 112 | 117 | 103 | 99 | 96 | 92 |

| ULT-D01C-10W/NW L0140-10(4200K) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 74 | 60 | 54 | 58 | 56 | 48 | 43 | 42 |
| 0,80 | 85 | 72 | 65 | 70 | 67 | 59 | 55 | 54 |
| 1,00 | 93 | 81 | 74 | 78 | 74 | 67 | 62 | 60 |
| 1,25 | 100 | 89 | 81 | 86 | 81 | 74 | 70 | 68 |
| 1,50 | 107 | 98 | 90 | 93 | 86 | 80 | 76 | 73 |
| 2,00 | 114 | 106 | 96 | 101 | 91 | 86 | 82 | 80 |
| 2,50 | 118 | 111 | 100 | 105 | 94 | 89 | 85 | 83 |
| 3,00 | 121 | 115 | 104 | 109 | 98 | 92 | 89 | 86 |
| 5,00 | 129 | 125 | 112 | 117 | 103 | 99 | 96 | 92 |

| ULT-D01C-10W/WW L0140-10(3000K) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 74 | 60 | 54 | 58 | 56 | 48 | 43 | 42 |
| 0,80 | 85 | 72 | 65 | 70 | 67 | 59 | 55 | 54 |
| 1,00 | 93 | 81 | 74 | 78 | 74 | 67 | 62 | 60 |
| 1,25 | 100 | 89 | 81 | 86 | 81 | 74 | 70 | 68 |
| 1,50 | 107 | 98 | 90 | 93 | 86 | 80 | 76 | 73 |
| 2,00 | 114 | 106 | 96 | 101 | 91 | 86 | 82 | 80 |
| 2,50 | 118 | 111 | 100 | 105 | 94 | 89 | 85 | 83 |
| 3,00 | 121 | 115 | 104 | 109 | 98 | 92 | 89 | 86 |
| 5,00 | 129 | 125 | 112 | 117 | 103 | 99 | 96 | 92 |

| ULT-D01B-8W/NW L0135-8(4200K) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 71 | 57 | 51 | 55 | 53 | 47 | 43 | 43 |
| 0,80 | 79 | 66 | 59 | 64 | 61 | 55 | 52 | 52 |
| 1,00 | 85 | 73 | 66 | 70 | 66 | 61 | 58 | 57 |
| 1,25 | 90 | 79 | 71 | 76 | 71 | 66 | 63 | 62 |
| 1,50 | 95 | 86 | 78 | 81 | 75 | 70 | 68 | 65 |
| 2,00 | 100 | 92 | 82 | 87 | 78 | 75 | 72 | 70 |
| 2,50 | 102 | 95 | 84 | 89 | 80 | 77 | 74 | 72 |
| 3,00 | 104 | 98 | 87 | 92 | 83 | 79 | 77 | 74 |
| 5,00 | 110 | 106 | 93 | 98 | 86 | 83 | 81 | 78 |

| ULT-D01B-8W/NW L0135-8(3000k) |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 71 | 57 | 51 | 55 | 53 | 47 | 43 | 43 |
| 0,80 | 79 | 66 | 59 | 64 | 61 | 55 | 52 | 52 |
| 1,00 | 85 | 73 | 66 | 70 | 66 | 61 | 58 | 57 |
| 1,25 | 90 | 79 | 71 | 76 | 71 | 66 | 63 | 62 |
| 1,50 | 95 | 86 | 78 | 81 | 75 | 70 | 68 | 65 |
| 2,00 | 100 | 92 | 82 | 87 | 78 | 75 | 72 | 70 |
| 2,50 | 102 | 95 | 84 | 89 | 80 | 77 | 74 | 72 |
| 3,00 | 104 | 98 | 87 | 92 | 83 | 79 | 77 | 74 |
| 5,00 | 110 | 106 | 93 | 98 | 86 | 83 | 81 | 78 |