| ULM-R02-1W/NW IP20 Sand Silver |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 90 | 70 | 61 | 68 | 65 | 60 | 57 | 56 |
| 0,80 | 95 | 75 | 66 | 73 | 69 | 64 | 61 | 60 |
| 1,00 | 99 | 80 | 70 | 77 | 72 | 67 | 64 | 63 |
| 1,25 | 102 | 85 | 74 | 81 | 76 | 71 | 68 | 65 |
| 1,50 | 105 | 90 | 78 | 85 | 79 | 74 | 71 | 68 |
| 2,00 | 110 | 97 | 85 | 91 | 81 | 77 | 73 | 71 |
| 2,50 | 110 | 100 | 86 | 93 | 83 | 78 | 76 | 73 |
| 3,00 | 112 | 102 | 88 | 95 | 86 | 80 | 78 | 76 |
| 5,00 | 117 | 110 | 95 | 102 | 89 | 86 | 83 | 79 |

| ULM-R31-3W/NW IP20 Sand Silver |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 78 | 58 | 49 | 56 | 54 | 46 | 41 | 39 |
| 0,80 | 89 | 69 | 60 | 67 | 63 | 55 | 51 | 49 |
| 1,00 | 97 | 78 | 68 | 75 | 70 | 62 | 57 | 56 |
| 1,25 | 104 | 87 | 76 | 83 | 77 | 70 | 65 | 63 |
| 1,50 | 110 | 95 | 83 | 90 | 83 | 76 | 71 | 69 |
| 2,00 | 117 | 104 | 92 | 98 | 88 | 82 | 78 | 75 |
| 2,50 | 119 | 109 | 95 | 102 | 92 | 85 | 82 | 79 |
| 3,00 | 123 | 113 | 99 | 106 | 95 | 88 | 86 | 83 |
| 5,00 | 130 | 123 | 108 | 115 | 101 | 96 | 93 | 89 |

| ULM-R31-3W/WW IP20 Sand Silver |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 78 | 58 | 49 | 56 | 54 | 46 | 41 | 39 |
| 0,80 | 89 | 69 | 60 | 67 | 63 | 55 | 51 | 49 |
| 1,00 | 97 | 78 | 68 | 75 | 70 | 62 | 57 | 56 |
| 1,25 | 104 | 87 | 76 | 83 | 77 | 70 | 65 | 63 |
| 1,50 | 110 | 95 | 83 | 90 | 83 | 76 | 71 | 69 |
| 2,00 | 117 | 104 | 92 | 98 | 88 | 82 | 78 | 75 |
| 2,50 | 119 | 109 | 95 | 102 | 92 | 85 | 82 | 79 |
| 3,00 | 123 | 113 | 99 | 106 | 95 | 88 | 86 | 83 |
| 5,00 | 130 | 123 | 108 | 115 | 101 | 96 | 93 | 89 |

| ULM-R31-5W/NW IP20 Sand Silver |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 81 | 61 | 52 | 59 | 57 | 48 | 43 | 41 |
| 0,80 | 93 | 73 | 64 | 71 | 67 | 58 | 53 | 52 |
| 1,00 | 101 | 82 | 72 | 79 | 75 | 66 | 61 | 59 |
| 1,25 | 109 | 92 | 81 | 88 | 83 | 74 | 69 | 67 |
| 1,50 | 116 | 101 | 89 | 96 | 89 | 81 | 76 | 73 |
| 2,00 | 124 | 111 | 99 | 105 | 95 | 89 | 83 | 81 |
| 2,50 | 127 | 117 | 103 | 110 | 99 | 92 | 88 | 85 |
| 3,00 | 131 | 121 | 107 | 114 | 103 | 96 | 93 | 89 |
| 5,00 | 139 | 132 | 117 | 124 | 109 | 104 | 100 | 97 |

| ULM-R31-5W/WW IP20 Sand Silver |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 81 | 61 | 52 | 59 | 57 | 48 | 43 | 41 |
| 0,80 | 93 | 73 | 64 | 71 | 67 | 58 | 53 | 52 |
| 1,00 | 101 | 82 | 72 | 79 | 75 | 66 | 61 | 59 |
| 1,25 | 109 | 92 | 81 | 88 | 83 | 74 | 69 | 67 |
| 1,50 | 116 | 101 | 89 | 96 | 89 | 81 | 76 | 73 |
| 2,00 | 124 | 111 | 99 | 105 | 95 | 89 | 83 | 81 |
| 2,50 | 127 | 117 | 103 | 110 | 99 | 92 | 88 | 85 |
| 3,00 | 131 | 121 | 107 | 114 | 103 | 96 | 93 | 89 |
| 5,00 | 139 | 132 | 117 | 124 | 109 | 104 | 100 | 97 |